## Sheet1
Input Voltage | Pulse Time | Initial Temperature | Final Temperature | Delta Temperature | Initial Current | Final Current | Initial Resistance | Final Resistance | Alpha
2 | 60 | 21 | 29.5 | 8.5 | 0.2918 | 0.2884 | 6.634 | 6.7148 | 0.001433 | Room Temp | 21.7
4 | 60 | 21.5 | 63.8 | 42.3 | 0.6581 | 0.6021 | 5.8581 | 6.4234 | 0.0022813 | Nominal Resistance | 4.7
4 | 120 | 21.5 | 70.2 | 48.7 | 0.7467 | 0.5601 | 5.1369 | 6.9216 | 0.0071339
3 | 120 | 21.6 | 47.8 | 26.2 | 0.5053 | 0.4611 | 5.7171 | 6.2862 | 0.0037995
5 | 120 | 21.9 | 76.4 | 54.5 | 0.8616 | 0.6358 | 5.5832 | 7.6441 | 0.0067732
4.5 | 120 | 20.9 | 68 | 47.1 | 0.7771 | 0.6186 | 5.5708 | 7.0545 | 0.0056548
3.5 | 120 | 21.9 | 54 | 32.1 | 0.6485 | 0.5124 | 5.1771 | 6.6106 | 0.0086262
2.5 | 120 | 21.5 | 38.7 | 17.2 | 0.4656 | 0.4062 | 5.1494 | 5.9346 | 0.0088652
2 | 120 | 21.5 | 32.6 | 11.1 | 0.3605 | 0.3428 | 5.3279 | 5.6143 | 0.0048438
0.0054901